# BSC-1000IIA2 二级生物安全柜

# 技术摘要

官网型号：BSC-1000IIA2 排风方式：30%排风、负压风 排风接口：外接直径200mm软管 工作区尺寸：1000×650×590mm 外形尺寸：1210×785×1970mm 功耗：600W

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

官网资料标注为 BSC-1000IIA2 二级生物安全柜，采用30%排风、负压风配置。

## 结构与功能

• 冷轧钢板箱体，表面静电喷涂，不锈钢台板。

• 面板按键两档调速，玻璃门可上下移动。

• 配置脚轮与支撑脚、备用插座及可更换初效过滤器。

型号说明：2025报价单列为 BHC-1000IIA/B2，本页按官网 BSC-1000IIA2 的资料建立，型号不同，参数不作互相替代。

## 技术参数

| 参数 | BSC-1000IIA2 |
| --- | --- |
| 官网型号 | BSC-1000IIA2 |
| 排风方式 | 30%排风、负压风 |
| 排风接口 | 外接直径200mm软管 |
| 工作区尺寸 | 1000×650×590mm |
| 外形尺寸 | 1210×785×1970mm |
| 功耗 | 600W |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） |
| 门内侧平均风速 | 0.38±0.025m/s |
| 中间平均风速 | 0.26±0.025m/s |
| 里侧平均风速 | 0.27±0.025m/s |
| 前面吸入风速 | 0.35±0.025m/s |
| 气密度 | ≤10⁻⁶m/s（在500Pa压力下） |
| 噪音 | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤5μm（x、y、z方向） |
| 照度 | ≥300LX |
| 电源 | AC单相220V/50Hz |
| 重量 | ≤250kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 970×455×50×1；520×450×50×1 |
| 荧光灯 / 紫外灯规格及数量 | 30W×1 / 30W×1 |

## 产品图片与官方资料

产品链接：https://www.chaojingtai.com/shengwuanquangui/BSC-1000IIA2.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。