# SW-TFG-15（全钢） 通风柜（外接为250mmPVC管）

# 技术摘要

结构类型：全钢 排风接口：外接直径250mm PVC管 排风风速：0.3～0.6m/s范围可调 工作区尺寸：1240×700×1180mm 外形尺寸：1500×850×2350mm 最大功率：800W

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

用于实验室排出有害气体，并满足实验过程清洗、排污需要的通风柜。

## 结构与功能

• 箱体采用冷轧钢板，桌面为理化板。

• 顶部低噪音离心式通风机将空气经PVC管排至室外。

• 通过可调风机调节风量，形成负压气幕。

排风管应连接至室外，安装及维护要求详见官方资料。

## 技术参数

| 参数 | SW-TFG-15（全钢） |
| --- | --- |
| 结构类型 | 全钢 |
| 排风接口 | 外接直径250mm PVC管 |
| 排风风速 | 0.3～0.6m/s范围可调 |
| 工作区尺寸 | 1240×700×1180mm |
| 外形尺寸 | 1500×850×2350mm |
| 最大功率 | 800W |
| 进水压力 | >0.5Pa（官网资料原文） |
| 电源配置 | AC 220V/50Hz |
| 重量 |  |

## 产品图片与官方资料

产品链接：https://www.chaojingtai.com/tongfenggui/SW-TFG-15-quangang.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。