# ZJ-600 空气自净器（吸顶式）

# 技术摘要

产品型号：ZJ-600 安装形式：吸顶式，可水平或垂直安装 初阻力：≤235.44Pa（24mmH₂O）

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

ZJ-600 属于官网 ZJ600/ZJ800 系列高效空气自净器，吊式安装可进行室内空气自循环，窗式安装可向室内送入净化新风。

## 结构与功能

• 由初效过滤器、风机组、高效过滤器及静压箱组成。

• 箱体内覆盖吸声材料，结构简单，便于使用。

• 外壳可采用轻质保温钢板或塑面复合板。

官网将 ZJ-600 与 ZJ-800 合并介绍，未分别列出两款尺寸和风量；本页不套用同页其他系列的参数。

## 技术参数

| 参数 | ZJ-600 |
| --- | --- |
| 产品型号 | ZJ-600 |
| 安装形式 | 吸顶式，可水平或垂直安装 |
| 初阻力 | ≤235.44Pa（24mmH₂O） |

产品链接：https://www.chaojingtai.com/kongqizijingqi/ZJ-600.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。