# SW-TFG-15通风柜

# 技术摘要

排风风速：0.3～0.6m/s（范围可调） 进水压力：>0.5Pa 功率：300W 工作区尺寸：1330×700×600mm 外形尺寸：1500×750×1950mm 电源配置：AC单相220V/50Hz

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

SW-TFG-15为实验室通风柜，用于实验过程中的有害气体排出，以及需要清洗和排污的操作。 工作区尺寸为1330×700×600mm，外形尺寸为1500×750×1950mm。

## 结构特点

箱体采用中纤压力防火板结合，内壁及层孔台板敷设不锈钢，表面电喷处理。

• 控制面板采用按键操作，可实现二档调速。

• 玻璃门可上下移动、停留，便于操作和观察。

• 工作台面采用一体成型不锈钢，前端圆弧设计，便于清洁。

• 流线型整机设计，减少对作业区气流的扰动。

• 配备脚轮和支撑脚，便于移动与固定。

• 初效过滤器便于更换与清洗。

• 工作区配置备用插座，并设有断电保护功能。

• 产品出厂前进行性能测试。

## 技术参数

本页型号：SW-TFG-15。下表保留彩页中的系列型号对照。

| 参数 | SW-TFG-12 | SW-TFG-15 | SW-TFG-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排风风速 | 0.3～0.6m/s（范围可调） | 0.3～0.6m/s（范围可调） | 0.3～0.6m/s（范围可调） |
| 进水压力 | >0.5Pa | >0.5Pa | >0.5Pa |
| 功率 | 300W | 300W | 300W |
| 电源配置 | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz |
| 重量 | ≤200kg | ≤200kg | ≤200kg |
| 外形尺寸 | 1200×750×1950mm | 1500×750×1950mm | 1800×750×1950mm |
| 工作区尺寸 | 1030×700×600mm | 1330×700×600mm | 1630×700×600mm |

可按用户要求配置非标准规格；需要时可配置紫外灯杀菌功能。

产品链接：https://www.chaojingtai.com/tongfenggui/SW-TFG-15.html

资料生成日期：2026-11-01    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。