# HS-1300U双人单面洁净工作台

# 技术摘要

适用人数：双人单面 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 平均风速：0.3～0.6m/s（快、慢双速） 工作区尺寸：1030×550×620mm 外形尺寸：1300×760×1800mm 功耗：800W

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

HS-1300U双人单面洁净工作台适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，为操作区域提供局部洁净环境。 双人单面配置。 工作区尺寸为1030×550×620mm，外形尺寸为1300×760×1800mm。

## 结构特点

箱体采用进口中纤板材结合，表面电喷涂处理；台板敷设不锈钢板，便于清洁和日常使用。

• 控制面板采用按键操作，可实现二档调速。

• 玻璃门可上下移动、停留，便于操作和观察。

• 工作台面采用一体成型不锈钢，前端圆弧设计，便于清洁。

• 流线型整机设计，减少对作业区气流的扰动。

• 配备脚轮和支撑脚，便于移动与固定。

• 初效过滤器便于更换与清洗。

• 工作区配置备用插座，并设有断电保护功能。

• 产品出厂前进行性能测试。

## 技术参数

本页型号：HS-1300U。下表保留彩页中的系列型号对照。

| 参数 | HS-840U | HS-1300U |
| --- | --- | --- |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） |
| 平均风速 | 0.3～0.6m/s（快、慢双速） | 0.3～0.6m/s（快、慢双速） |
| 噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤0.5μm（x、y、z方向） | ≤0.5μm（x、y、z方向） |
| 照度 | ≥300Lx | ≥300Lx |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz |
| 功耗 | 400W | 800W |
| 重量 | ≤150kg | ≤250kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 695×600×50×1 | 1135×600×50×1 |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×1/20W×1 | 30W×1/30W×1 |
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 |
| 外形尺寸 | 880×760×1800mm | 1300×760×1800mm |
| 工作区尺寸 | 700×550×620mm | 1030×550×620mm |

可按用户要求配置非标准规格；需要时可配置紫外灯杀菌功能。

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/HS-1300-U.html

资料生成日期：2026-11-09    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。